Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности.

НПБ 06-96

Настоящие нормы пожарной безопасности (далее - Нормы) определяют принципы, правила классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности (ПБ).

Классификации и кодированию в соответствии с указанными Нормами подлежат нормативные документы, издаваемые федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Классификация и кодирование нормативных документов, издаваемых Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (далее - ГУГПС МВД России), осуществляются при их утверждении.

ГУГПС МВД России проводит классификацию и кодирование нормативных документов, утвержденных другими федеральными органами власти, после их официального опубликования.

Классификация и кодирование нормативных документов, издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляются территориальными органами управления Государственной противопожарной службы в порядке, установленном ГУГПС МВД России.

1. Классификация нормативных документов по пожарной безопасности

1.1. Нормативные документы классифицируют:

по уровню регулирования (нормативные документы, разрабатываемые федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, прочие документы, содержащие требования ПБ);

по функциональной ориентации (регламентация порядка разработки нормативных документов, организация государственного пожарного надзора и т.п.);

по виду документа (стандарт, строительные нормы и правила, нормы ПБ, правила ПБ и т.п.);

по субъекту утверждения документа (органы государственной власти, министерства, ведомства);

по ведомственной или территориальной принадлежности (министерства, ведомства, на которые распространяется документ);

по объекту нормирования (здания, сооружения, оборудование, пожарные автомобили и т.п.).

1.2. Каждый класс (подкласс) обозначают цифровым кодом. Совокупность кодов, записанная в определенной последовательности, образует код нормативного документа (рис.1).

Выделяют в зависимости от:

функциональной ориентации - классы и реквизиты документа;

уровня регулирования, вида документа, субъекта утверждения и ведомственной принадлежности - реквизиты;

объекта нормирования - классы, подклассы и реквизиты (рис. 2).

В табл. 1 приложения приведен действующий на момент введения настоящих Норм перечень кодов федеральных органов государственной власти, а в табл. 2 приложения - перечень кодов субъектов Российской Федерации.

При изменении названий министерств и ведомств, а также при возникновении необходимости использовать резервные коды рубрикаторов (табл. 1-4) изменения и дополнения в настоящие Нормы вносят в соответствии с НПБ 01-93.

2. Кодирование нормативных документов

2.1. Код нормативного документа записывают в последовательности, представленной на рис. 1.

В позициях 1, 2 указывают обозначение системы нормативных документов "ПБ" (пожарная безопасность).

Позиция 3 предусмотрена для пробела разделителя.

В позиции 4 записывают код уровня регулирования.

В позициях 5, 9, 15, 19 проставляют точки, разделяющие коды.

В позициях 6, 7, 8 записывают код функциональной ориентации.

В позиции 10 указывают код вида документа.

В позициях 11, 12 записывают код министерства (ведомства), утвердившего (издавшего) документ.

В позициях 13, 14 указывают код министерства (ведомства), на которое распространяется действие документа.

В позициях 16, 17, 18 записывают код объекта нормирования.

В позициях 20, 21 указывают год издания документа (две последние цифры).

Коды классов, подклассов и реквизитов принимают в соответствии с классификаторами (табл. 1-4).

2.2. Если действие нормативного документа распространяется на несколько министерств (ведомств), их перечень дается в круглых скобках. При этом число позиций для записи по необходимости увеличивают (начиная с позиции 13). Если документ распространяется на весь перечень органов власти, в позициях 13, 14 записывают "00".

2.3. Если нормативный документ относится к нескольким классам (подклассам) по функциональной ориентации или объектам нормирования, эти классы (подклассы) следует указать в соответствующем поле, заключив в круглые скобки. Внутри скобок обозначения подклассов разделяют запятой. Если в группу входит несколько подклассов с последовательно идущими номерами, между ними можно поставить тире. При этом в код документа добавляют необходимое число дополнительных позиций (начиная с 6-й или 16-й).

Например:

| ППБ-101-89. Школы, ПТУ, детские дома, дошкольные учреждения | ПБ 1.029.41019(162-165).89 |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50810-95. Пожарная опасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Методы испытания на воспламеняемость и классификация | ПБ 1.(022,026).15299.321.95 |

2.4. Если нормативный документ может быть отнесен к определенному классу в целом, за исключением одного или нескольких подклассов, эти подклассы указывают в квадратных скобках после класса и разделяют запятой внутри скобок.

2.5. Для обозначения нормативного документа, который по названию или области действия невозможно отнести к какому-либо классу (подклассу), следует использовать классы (подклассы), начинающиеся со слова "Прочие..."

2.6. Если не требуется классификация нормативного документа по объектам защиты и средствам обеспечения ПБ, позиции 16-18 кода заполняют нулями. Если документ распространяется на все объекты защиты и все средства обеспечения ПБ, соответствующие поля кода заполняют следующим образом: (100,340).

Например:

Федеральный закон "О пожарной безопасности" ПБ 1.000.00300.(100,340).95

Обозначение системы нормативных документов “Пожарная безопасность”

Рис.1. Структура кодов нормативных документов по пожарной безопасности.

Рис.1. Структура кодов нормативных документов по пожарной безопасности.

Рис.2. Структура классификатора.

Рис.2. Структура классификатора.

Т А Б Л И Ц А 1

Классификатор по уровню регулирования

| Код | Характеристика нормативного документа по уровню регулирования |
| --- | --- |
| 1 | Нормативный документ, разработанный федеральными органами государственной власти |
| 2 | Нормативный документ, разработанный органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 3 | Прочие документы, содержащие требования ПБ |

Т А Б Л И Ц А 2

Классификатор по функциональной ориентации

| Код | Функциональная ориентация |
| --- | --- |
| 000 | Правовое обеспечение деятельности в области ПБ |
| 010 | Регламентация порядка разработки нормативных документов в области ПБ |
| 020 | Регламентация основных характеристик объектов защиты и средств обеспечения ПБ, общих и специальных требований на всех стадиях жизненного цикла объектов и по видам деятельности: |
| 021 | общие требования |
| 022 | классификация, термины и определения, обозначения условные и графические |
| 023 | типы и основные параметры |
| 024 | номенклатура показателей |
| 025 | специальные требования при проектировании (разработке) |
| 026 | методы испытаний |
| 027 | методы контроля |
| 028 | специальные требования при строительстве (монтаже) |
| 029 | специальные требования при эксплуатации (использовании) |
| ... |  |
| 039 | прочие характеристики и требования |
| 040 | Порядок организации и осуществления государственного пожарного надзора (ГПН) по видам деятельности: |
| 041 | обследования и проверки |
| 042 | нормативно-техническая работа |
| 043 | административная практика |
| 044 | проверки и дознания по делам о пожарах |
| 045 | контроль за организацией и осуществлением ГПН |
| 046 | взаимодействие со службами органов внутренних дел |
| 047 | планирование, учет и анализ |
| ... |  |
| 059 | прочие виды деятельности |
| 060 | Порядок организации и ведения боевых действий по тушению пожаров по видам деятельности: |
| 061 | организация и несение гарнизонной службы |
| 062 | организация и ведение боевых действий |
| 063 | планирование боевых действий |
| ... |  |
| 069 | прочие виды деятельности |
| 070 | Информационное обеспечение, учет пожаров по видам деятельности: |
| 071 | статистика и учет пожаров |
| 072 | создание федеральных и других баз данных |
| ... |  |
| 079 | прочие виды деятельности |
| 080 | Создание пожарной охраны, организация ее деятельности по объектам и видам: |
| 081 | личный состав ГПС |
| 082 | караульная служба |
| 083 | социальное обеспечение |
| 084 | финансовое и материально-техническое обеспечение в области ПБ |
| 085 | имущество ГПС |
| ... |  |
| 089 | прочие объекты и виды деятельности |
| 090 | Регламентация организации и осуществления производства пожарно-технической продукции |
| 100 | Регламентация деятельности по лицензированию работ и услуг в области ПБ |
| 105 | Регламентация деятельности по сертификации продукции и услуг в области ПБ |
| 110 | Регламентация порядка выполнения работ и услуг в области ПБ |
| 120 | Противопожарная пропаганда, содействие добровольной пожарной охране |
| 130 | Установление особого противопожарного режима |
| 140 | Противопожарное страхование |
| 150 | Научно-техническое обеспечение ПБ |
| 160 | Прочие виды деятельности по организации выполнения мер по обеспечению ПБ |

Т А Б Л И Ц А 3

Классификатор по виду нормативных документов

| Код | Вид документа |
| --- | --- |
| 0 | Законодательный акт органа государственной власти, нормативный правовой акт в области ПБ |
| 1 | Стандарт |
| 2 | Нормативный документ в строительстве (в соответствии со СНиП 10-01-94) |
| 3 | Нормы технологического проектирования |
| 4 | Правила пожарной безопасности |
| 5 | Нормы пожарной безопасности |
| 6 | Распорядительный документ Государственной противопожарной службы |
| 7 | Инструкция |
| ... |  |
| 9 | Прочие виды документов |

Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности. НПБ 06-96 Т А Б Л И Ц А 4 Классификатор по объекту нормирования Код Объект нормирования 100 Все объекты защиты 110 Территории: 111 городов 112 сельских поселений 113 промпредприятий 114 сельхозпредприятий 115 новостроек 116 поселков городского типа ... 129 прочие 130 Здания и сооружения (все виды): 131 Промышленные здания и сооружения(все виды): 132 производственные здания 133 производственные сооружения 134 административные и бытовые здания 135 энергетические здания ... 139 прочие 140 Склады (все виды): 141 общего назначения 142 легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 143 газов 144 угля и торфа 145 лесопиломатериалов 146 грубых кормов 147 зерна 148 аммиачной селитры 149 холодильники ... 159 прочие 160 Общественные здания (все виды): 161 Здания для образования, воспитания и подготовки кадров (все виды): 162 детских дошкольных учреждений 163 общеобразовательных и специализированных школ 164 школ-интернатов 165 профессионально-технических училищ 166 средних специальных учебных заведений 167 высших учебных заведений 168 учреждений для подготовки и повышения квалификации специалистов 169 прочие 170 Здания НИИ, проектных и общественных организаций (все виды): 171 НИИ 172 проектных и конструкторских организаций 173 информационных центров, ЭВМ 174 органов управления 175 общественных организаций 176 архивов ... 179 прочие 180 Здания и сооружения системы здравоохранения и отдыха (все виды): 181 лечебных учреждений, поликлиник, аптек, молочных кухонь, грязелечебниц 182 санаториев, санаториев-профилакториев, детских дач 183 учреждений отдыха и туризма ... 189 прочие 190 Спортивные здания и сооружения (все виды): 191 открытые спортивные сооружения 192 крытые спортивные здания и сооружения 193 физкультурно-оздоровительные комплексы ... 199 прочие 200 Здания культурно-зрелищных учреждений (все виды): 201 библиотек 202 музеев и выставок 203 клубов, домов и дворцов культуры, центров досуга и др. 204 театров, концертных залов, кинотеатров, цирков и др. ... 209 прочие 210 Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (все виды): 211 предприятий розничной торговли 212 предприятий общественного питания 213 предприятий бытового обслуживания 214 рынков ... 219 прочие 220 Здания для общественного транспорта (все виды): 221 вокзалов всех видов транспорта 222 трансагентств, кассовых павильонов ... 229 прочие 230 Здания коммунального хозяйства (все виды): 231 ЗАГСов, похоронных бюро 232 жилищно-эксплуатационных контор 233 гостиниц, мотелей, кемпингов 234 пожарные депо ... 239 прочие 240 Жилые здания (все виды): 241 квартирного типа 242 общежитий 243 индивидуальных жилых домов ... 249 прочие 250 Многофункциональные здания и комплексы: 251 здания для хранения и переработки сельхозпродук-ции (кроме зерна) 252 здания для хранения и переработки зерна 253 здания и сооружения мобильные 254 кабельные сооружения 255 новостройки ... 259 Прочие здания и сооружения 260 Объекты агропромышленного комплекса 270 Объекты транспорта (подвижной состав, магистрали): 271 автотранспорт 272 метрополитен 273 железнодорожный транспорт 274 аэрофлот 275 речной 276 морской ... 279 прочие объекты транспорта

Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности. НПБ 06-96 Т А Б Л И Ц А 4 (Продолжение) Классификатор по объекту нормирования Код Объект нормирования 280 Оборудование, изделия и операции с ними: 281 размещение технологического и производственного оборудования 282 эксплуатация технологического и производственного оборудования 283 проектирование и монтаж инженерного оборудования 284 эксплуатация инженерного оборудования 285 технологическое и производственное оборудование 286 электротехнические и электронные изделия 287 строительные изделия и конструкции 288 бытовые изделия ... 299 прочие виды оборудования и изделий 300 Технологические процессы: 301 разведка 302 добыча 303 хранение 304 транспортирование 305 переработка 306 изготовление 307 утилизация 308 рабочие среды процессов ... 319 прочие виды технологических процессов 320 Вещества, материалы (все виды): 321 вещества 322 материалы 323 огнезащитные материалы 324 огнезащищенные материалы ... 329 прочие виды веществ и материалов 330 Прочие виды объектов защиты 340 Все средства обеспечения ПБ 350 Средства предотвращения возникновения пожара и (или) взрыва: 351 приборы для контроля за концентрацией горючих газов, паров и их смесей 352 машины, приборы, оборудование и инструмент в пожаробезопасном исполнении 353 оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств предотвращения возникновения пожара и (или) взрыва ... 359 прочие средства 360 Установки пожарной сигнализации: 361 извещатели пожарные и охранно-пожарные 362 приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные 363 приборы управления пожарные и охранно-пожарные ... 369 прочие технические средства установок пожарной сигнализации 370 Установки оповещения о пожаре и управления эвакуацией: 371 системы передачи извещений пожарные и охранно-пожарные 372 оповещатели, табло и указатели пожарные и охранно-пожарные 373 оборудование специальное для испытаний и эксплуатации установок и технических средств пожарной сигнализации ... 379 прочие технические средства установок оповещения о пожаре и управления эвакуацией 380 Системы и средства предотвращения распространения пожара, взрыва по технологическим и инженерным аппаратам и коммуникациям: 381 огнепреградители и пламеотсекатели 382 устройства аварийной разгерметизации для пожаровзрывоопасных аппаратов и установок: 383 предохранительные клапаны, мембраны, разрывные втулки 384 клапаны с электро- и пироприводом, управляемые мембраны ... 389 прочие системы и средства 390 Системы и средства предотвращения распространения пожара, взрыва по конструкциям и помещениям зданий и сооружений: 391 вещества специальные и оборудование для огнезащиты изделий и материалов, а также приборы для определения качества огнезащитных работ 392 материалы пониженной пожарной опасности полимерные, текстильные, древесные (для снижения пожарной опасности объектов защиты) 393 сейфы, шкафы, двери; ворота, окна, люки, клапаны и другие противопожарные конструкции 394 занавесы, экраны и занавесы противопожарные 395 специальные средства противодымной вентиляции ... 399 прочие системы и средства 400 Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств предотвращения распространения пожара, взрыва 410 Установки пожаротушения, взрывоподавления и их оборудование (все виды): 411 установки водяного и пенного пожаротушения 412 установки газового пожаротушения 413 установки порошкового пожаротушения 414 установки аэрозольного пожаротушения 415 установки парового пожаротушения 416 установки комбинированного пожаротушения 417 установки взрывоподавления 418 оборудование специальное для испытаний и эксплу-атации установок пожаротушения, взрывоподавления ... 429 прочие стационарные средства пожаротушения и взрывоподавления 430 Вещества огнетушащие (все виды): 431 добавки специальные для воды, повышающие ее огнетушащую способность 432 пенообразователи для тушения пожаров 433 составы специальные газовые огнетушащие 434 порошки огнетушащие 435 составы огнетушащие аэрозольные 436 оборудование и средства специальные для испытаний, хранения, регенерации и утилизации огнетушащих веществ ... 439 прочие вещества 440 Огнетушители переносные и передвижные (все виды): 441 водные 442 пенные и воздушно-пенные 443 порошковые 444 газовые 445 аэрозольные 446 комбинированные 447 оборудование специальное для испытаний и эксплуатации огнетушителей ... 449 прочие виды огнетушителей 450 Автомобили основные пожарные и другие пожарные машины (все виды): 451 автомобили первой помощи пожарные 452 автоцистерны и тракторы-цистерны пожарные 453 автомобили пенного тушения пожарные 454 автомобили порошкового тушения пожарные 455 автомобили газового, газоводяного и аэрозольного тушения пожарные 456 автомобили комбинированного тушения пожарные 457 автомобили насосно-рукавные пожарные 458 станции автонасосные пожарные 459 автомобили с насосом высокого давления пожарные 460 автомобили аэродромные пожарные 461 мотопомпы и насосы пожарные 462 машины лесопожарные (автомобили, тракторы, вездеходы, грунтометы, фрезерные агрегаты и т.п. лесопожарная техника) 463 поезда, суда и летательные аппараты пожарные ... 469 прочие виды 470 Автомобили специальные пожарные и другие специальные пожарные машины (все виды): 471 автолестницы и автоподъемники пожарные 472 автомобили аварийно-спасательные пожарные 473 автомобили водозащитные пожарные 474 автомобили связи и освещения пожарные 475 автомобили газодымозащитной службы пожарные 476 автомобили химической защиты пожарные 477 автомобили дымоудаления и дымососы пожарные 478 автомобили рукавные пожарные 479 автомобили отогрева пожарной техники 480 автомобили технической службы пожарные 481 автомобили оперативно-служебные пожарные 482 автомобили штабные пожарные 483 автолаборатории пожарные 484 машины контейнерные, контейнеры и прицепы пожарные 485 роботы пожарные 486 автомобили технической диагностики, обслуживания и ремонта пожарные ... 489 прочие машины специальные пожарные 490 Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации пожарных машин 500 Оборудование пожарное (все виды): 501 стволы, насадки и распылители пожарные 502 рукава пожарные 503 головки соединительные для пожарного обору-дования 504 кольца уплотнительные для соединительных головок 505 оборудование специальное систем противопожарного водоснабжения: 506 гидранты и крестовины под них пожарные 507 краны и вентили запорные пожарные 508 оборудование специальное для испытаний и эксплуатации пожарного оборудования 509 прочее пожарное оборудование 510 Инструменты и приспособления (механизированные и немеханизированные), щиты пожарные, инвентарь, фонари ручные пожарные и средства специальные для их испытаний и эксплуатации 520 Устройства спасательные пожарные (все виды): 521 лестницы ручные пожарные (лестницы-штурмовки, лестницы-палки, лестницы выдвижные) 522 подъемники пожарные 523 веревки спасательные 524 устройства канатно-спускные спасательные 525 рукава спасательные 526 матрацы и полотна прыжковые спасательные 527 устройства метательные ... 529 прочие устройства спасательные пожарные 530 Средства индивидуальной защиты пожарных (все виды): 531 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) 532 приборы для обслуживания СИЗОД 533 каски пожарные 534 перчатки специальные для пожарных 535 обувь специальная защитная 536 костюмы теплозащитные пожарные 537 костюмы для защиты от агрессивных сред и радиационного излучения 538 одежда боевая пожарная 539 средства контроля работоспособности пожарных 540 снаряжение пожарное ... 549 прочие средства индивидуальной защиты 550 Средства коллективной защиты (все виды): 551 модули (убежища) защитные 552 средства коллективной защиты органов дыхания и зрения ... 559 прочие средства коллективной защиты 560 Специальные системы и средства связи и управления пожарных (все виды): 561 системы и средства радиосвязи специальные 562 системы и средства проводной связи специальные 563 системы и средства радиотелефонной связи специальные 564 системы и средства громкоговорящей связи специальные 565 системы и средства хранения, обработки и отображения информации специальные 566 оборудование специальное для испытаний и эксплуатации систем и средств связи и управления пожарных ... 569 прочие специальные системы и средства связи и управления пожарных 570 Приборы и установки специальные (все виды): 571 приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности жидкостей и газов 572 приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности твердых веществ и материалов 573 приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности дисперсных веществ и материалов 574 приборы и установки для определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов 575 приборы и установки специальные для проведения пожарно-технической экспертизы ... 579 прочие приборы и установки 580 Автоматизированные системы обеспечения пожарной безопасности объектов

Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности. НПБ 06-96 ПРИЛОЖЕНИЕ Т А Б Л И Ц А 1 Коды федеральных органов государственной власти Код Федеральные органы государственной власти 01 Федеральное собрание Российской Федерации 02 Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации 03 Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации 04 Президент Российской Федерации 05 Правительство Российской Федерации 06 Судебные органы Российской Федерации 07 Органы прокуратуры Российской Федерации ... 10 Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 Главное управление Государственной противопожарной службы 12 Межгосударственный авиационный комитет 13 Российское космическое агентство 14 Министерство Российской Федерации по атомной энергии 15 Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 16 Министерство культуры Российской Федерации 17 Министерство науки и технической политики Российской Федерации 18 Министерство Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике 19 Министерство образования Российской Федерации 20 Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 21 Министерство путей сообщения Российской Федерации 22 Министерство связи Российской Федерации 23 Министерство социальной защиты населения Российской Федерации 24 Министерство строительства Российской Федерации 25 Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 26 Министерство транспорта Российской Федерации 27 Министерство труда Российской Федерации 28 Министерство финансов Российской Федерации 29 Министерство экономики Российской Федерации 30 Министерство юстиции Российской Федерации 31 Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических стуктур 32 Государственный комитет Российской Федерации по вопросам развития Севера 33 Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности 34 Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства 35 Государственный комитет санитарно-эпидемиологичес-кого надзора Российской Федерации 36 Государственный комитет Российской Федерации по статистике 37 Государственный таможенный комитет Российской Федерации 38 Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и туризму 39 Высший аттестационный комитет Российской Федерации 40 Комитет Российской Федерации по водному хозяйству 41 Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр 42 Комитет Российской Федерации по делам молодежи 43 Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням 44 Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 45 Комитет Российской Федерации по кинематографии 46 Комитет Российской Федерации по машиностроению 47 Комитет Российской Федерации по металлургии 48 Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам 49 Комитет Российской Федерации по печати 50 Комитет при Президенте Российской Федерации по политике информатизации 51 Комитет Российской Федерации по рыболовству 52 Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 53 Комитет Российской Федерации по торговле 54 Комитет Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности 55 Государственная архивная служба России 56 Государственная налоговая служба Российской Федерации 57 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 58 Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю 59 Федеральная служба геодезии и картографии России 60 Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 61 Федеральная служба занятости России 62 Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации 63 Федеральная миграционная служба России 64 Федеральная служба лесного хозяйства России 65 Федеральная служба почтовой связи Российской Федерации 66 Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 67 Федеральная служба Российской Федерации по регулированию естественных монополий в области связи 68 Федеральная служба России по сохранению культурных ценностей 69 Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию 70 Федеральный горный и промышленный надзор России 71 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 72 Федеральная комиссия лотерей и игр Российской Федерации 73 Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 74 Федеральное управление специального строительства при Правительстве Российской Федерации ... 99 Прочие федеральные органы государственной власти Т А Б Л И Ц А 2 КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 01 Республика Адыгея 02 Республика Алтай 03 Республика Башкортостан 04 Республика Бурятия 05 Республика Дагестан 06 Ингушская Республика 07 Кабардино-Балкарская Республика 08 Республика Калмыкия 09 Карачаево-Черкесская Республика 10 Республика Карелия 11 Республика Коми 12 Республика Марий Эл 13 Республика Мордовия 14 Республика Саха (Якутия) 15 Республика Северная Осетия 16 Республика Татарстан 17 Республика Тыва 18 Удмуртская Республика 19 Республика Хакасия 20 Чеченская Республика 21 Чувашская Республика 22 Алтайский край 23 Краснодарский край 24 Красноярский край 25 Приморский край 26 Ставропольский край 27 Хабаровский край 28 Амурская область 29 Архангельская область 30 Астраханская область 31 Белгородская область 32 Брянская область 33 Владимирская область 34 Волгоградская область 35 Вологодская область 36 Воронежская область 37 Ивановская область 38 Иркутская область 39 Калининградская область 40 Калужская область 41 Камчатская область 42 Кемеровская область 43 Кировская область 44 Костромская область 45 Курганская область 46 Курская область 47 Ленинградская область 48 Липецкая область 49 Магаданская область 50 Московская область 51 Мурманская область 52 Нижегородская область 53 Новгородская область 54 Новосибирская область 55 Омская область 56 Оренбургская область 57 Орловская область 58 Пензенская область 59 Пермская область 60 Псковская область 61 Ростовская область 62 Рязанская область 63 Самарская область 64 Саратовская область 65 Сахалинская область 66 Свердловская область 67 Смоленская область 68 Тамбовская область 69 Тверская область 70 Томская область 71 Тульская область 72 Тюменская область 73 Ульяновская область 74 Челябинская область 75 Читинская область 76 Ярославская область 77 Москва 78 Санкт-Петербург 79 Еврейская автономная область 80 Агинский Бурятский автономный округ 81 Коми-Пермяцкий автономный округ 82 Корякский автономный округ 83 Ненецкий автономный округ 84 Таймырский автономный округ 85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 86 Ханты-Мансийский автономный округ 87 Чукотский автономный округ 88 Эвенкийский автономный округ 89 Ямало-Ненецкий автономный округ