Технико-коммерческое предложение

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Модульная Котельная Установка «ОВК-КУ-10,6-6-К (топливо: уголь)» |
| Комплектная поставка | Котел «Богатырь-7Ка» с ТШПМ; 2,0 МВт |
|  | Дымосос ДН 8 (15/1500) |
|  | ВЗЦТ-15;Q =15000 м3/ч (вертикальный золоуловитель циклонного типа) |
|  | Котел «Богатырь-0,6К»; 0,6МВт (аварийный) |
|  | Дымосос Д3,5 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 |
|  | ВЗЦТ-5;Q =5000 м3/ч (вертикальный золоуловитель циклонного типа) |
|  | Насос сетевой |
|  | Насос сетевой (аварийный) |
|  | Насос подпиточный |
|  | Насос рециркуляции |
|  | Насос ГВС |
|  | Теплообменник ГВС |
|  | Насос ГВС (аварийный) |
|  | Теплообменник ГВС (аварийный) |
|  | Расширительный мембранный бак 800 л |
|  | Трубопроводы внутри котельной и запорная арматура |
|  | Автоматика общекотельная |
|  | Узлы учета тепла и теплоносителя, воды, подпитки, электричества |
|  | Электрошкафы и освещения модуля |
|  | Здание ангарного типа с бытовыми помещениями |
|  | Линия топливоподачи |
|  | Линия шлакозолоудаления |
|  | Хим. водоподготовка |
|  | Дымовая труба 22 м |
|  | Заводская проектная документация |
|  | ИТОГО: 100 350 000,000 рублей , в том числе НДС 18%, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы , доставка до г. Симферополя Срок изготовления оборудования 100 дней |