# ГАРАНТИЯ НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ – 20 ЛЕТ

Цены действуют с 01.03.2011 г.

Комплект с двужильным кабелем с экранирующей оплеткой.

| Марка секции | Цвет кабеля | Обогреваемая площадь м2 (основной-комфортный) | Длина кабеля м | Кол-во монтажной ленты м | Мощность системы кВт | Цена реализации (без регулятора) в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ТЛБЭ 2-5 | коричн | 0,7 – 1.0 | 5 | 2 | 0,10 | 2 337,72 |
| 15 ТЛБЭ 2-13 | серый | 1,3 – 1,9 | 13 | 3 | 0,19 | 2 951,86 |
| 15 ТЛБЭ 2-18 | желтый | 1,8 – 2,7 | 18 | 3 | 0,27 | 3 277,07 |
| 17 ТЛБЭ 2-21 | красный | 2,3 – 3,4 | 21 | 5 | 0,34 | 3 922,48 |
| 18 ТЛБЭ 2-23 | синий | 2,8 – 4,2 | 23 | 6 | 0,42 | 4 061,32 |
| 20 ТЛБЭ 2-26 | зеленый | 3,5 – 5,2 | 26 | 6 | 0,52 | 4 679,22 |
| 20 ТЛБЭ 2-32 | серый | 4,2 – 6,3 | 32 | 8 | 0,63 | 5 458,47 |
| 20 ТЛБЭ 2-42 | коричн | 5,3 – 8,0 | 42 | 10 | 0,8 | 6 256,48 |
| 20 ТЛБЭ 2-48 | зеленый | 6,0 – 9,0 | 48 | 10 | 0,9 | 7 019,46 |
| 20 ТЛБЭ 2-63 | красный | 8,0 – 12 | 63 | 15 | 1,2 | 8 790,60 |
| 20 ТЛБЭ 2-75 | синий | 9,3 – 14 | 75 | 18 | 1,4 | 10 137,71 |
| 20 ТЛБЭ 2-100 | коричн | 13,3 - 20 | 100 | 25 | 2,0 | 13 755,02 |

Комплект с одножильным кабелем с экранирующей оплеткой.

| Марка секции | Цвет кабеля | Обогреваемая площадь м2 (основной-комфортный) | Длина кабеля м | Кол-во монтажной ленты м | Мощность системы кВт | Цена реализации (без регулятора) в т. ч НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ТЛОЭ 2-10 | зеленый | 1,0 – 1,4 | 10 | 3 | 0,14 | 2 450, 22 |
| 15 ТЛОЭ 2-13 | серый | 1,3 – 1,9 | 13 | 3 | 0,19 | 2 691,98 |
| 15 ТЛОЭ 2-18 | зеленый | 1,8 – 2,7 | 18 | 3 | 0,27 | 2 876,06 |
| 15 ТЛОЭ 2-21 | желтый | 2,2 – 3,3 | 21 | 5 | 0,33 | 3 038,05 |
| 20 ТЛОЭ 2-30 | голубой | 3,9 – 5,9 | 30 | 6 | 0,59 | 3 471,25 |
| 18 ТЛОЭ 2-38 | красный | 4,7 – 7,0 | 38 | 8 | 0,7 | 3 829,59 |
| 20 ТЛОЭ 2-42 | коричн | 5,3 – 8,0 | 42 | 10 | 0,8 | 4 763,49 |
| 20 ТЛОЭ 2-48 | зеленый | 6,0 – 9,0 | 48 | 10 | 0,9 | 5 675,30 |
| 21 ТЛОЭ 2-50 | серый | 7,0 – 10,0 | 50 | 12 | 1,05 | 5 789,43 |
| 20 ТЛОЭ 2-63 | красный | 8,0 – 12,0 | 63 | 13 | 1,2 | 6 286,45 |
| 20 ТЛОЭ 2-75 | синий | 9,3 – 14,0 | 75 | 15 | 1,4 | 7 285,39 |
| 20 ТЛОЭ 2-90 | желтый | 12,0 – 18,0 | 90 | 20 | 1,8 | 9 779,06 |
| 20 ТЛОЭ 2-105 | коричн | 14,0 – 21,0 | 105 | 25 | 2,1 | 10 830,77 |
| 20 ТЛОЭ 2-125 | зеленый | 16,6 – 25,0 | 125 | 28 | 2,5 | 13 228,72 |

| Регуляторы температуры | Цена реализации в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| ТР 115 | 2 421,36 |
| ТР 715 | 2 874,48 |
| ТР 725 | 4 078,08 |
| I Warm 730 | 3 839,72 |

Комплект сверхонкого теплого пола

| Марка секции | Цвет кабеля | Обогреваемая площадь м2 (основной-комфортный) | Мощность системы кВт | Цена реализации(без регулятора) в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МН 105-065 | зеленый | 0,65 | 0,105 | 3 510,97 |
| МН 155-1,0 | Красн. | 1,00 | 0,155 | 3 778.64 |
| МН 200-1,4 | серый | 1,40 | 0,200 | 4 449,07 |
| МН 250-1,8 | зеленый | 1,80 | 0,250 | 5 188,29 |
| МН 345-2,3 | желтый | 2,30 | 0,345 | 5 923,76 |
| МН 440-3,0 | синий | 3,00 | 0,440 | 6 519,14 |
| МН 540-3,6 | серый | 3,60 | 0,540 | 7 167,06 |
| МН 640-4,2 | зеленый | 4,20 | 0,640 | 7 886,27 |
| МН 760-5,0 | синий | 5,00 | 0,760 | 8 813,11 |
| МН 930-6,0 | серый | 6,00 | 0,930 | 9 788,74 |
| МН 1070-7,0 | желтый | 7,00 | 1,070 | 10 643,03 |
| МН 1180-8,0 | зеленый | 8,00 | 1,180 | 11 471,06 |
| МН 1420-9,5 | Красн. | 9,50 | 1,420 | 13 379,79 |
| МН 1700-11,5 | серый | 11,50 | 1,700 | 15 073,37 |
| МН 1960-13,0 | желтый | 13,00 | 1,960 | 16 321,66 |
| МН 2300-15,3 | синий | 15,30 | 2,300 | 18 608,13 |

Терморегуляторы

| Регуляторы температуры | Цена реализации в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| ТР 115 | 2 421,36 |
| ТР 715 | 2 874,48 |
| ТР 725 | 4 078,08 |
| I Warm 730 | 3 839,72 |

| Комплектующие | Цена реализации в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| Пульт управления ТР 810 | 2 500,42 |
| Пульт управления ТР 820 | 3 099,86 |
| Пульт управления ТР 840 | 3 099,86 |
| Исполнительный модуль ТР 810 | 2 069,72 |
| Исполнительный модуль ТР 820 | 2 935,84 |
| Исполнительный модуль ТР 840 | 2 935,84 |

Терморегуляторы на радиоканале

Нагревательный кабель, используемый в системе ТЕПЛОЛЮКС, изготовлен и испытан по технологии, обеспечивающей повышенную надежность в полном соответствии со стандартом Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) ЕС 800.1992-04.				Двухслойная изоляция кабеля подвергается специальной обработке, что делает её негорючей и неплавящейся. Экранирующая оплетка обеспечивает механическую и электрическую защи

| Сопутствующие материалы | Цена реализации в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- |
| Монтажная лента 1м | 40,25 |
| Теплоизоляция 1м2 | 115,00 |
| Корпус I Warm (черный,серебристый,шампань,дерево) | 450,00 |

Надежность и безопасность нагревательных кабелей подтверждены Европейским сертификатом R 02192056 и Российскими Сертификатами Соответствия РОСС RU МЕ67.в01625 и РОСС RU. МЕ01626

Экологическую чистоту нагревательных секций подтверждает Гигиеническое заключение № 77. фЦ. 12 355. п. 1398.12.99