Комплексное оснащение гостиниц

## Фены и рукосушители Fumagalli для работы в интенсивном режиме (Италия)

###### Антивандальное исполнение. Предназначены для использования в очень интенсивном режиме – вокзалы, спортивные центры, бассейны, кафе, больницы и т.п.

Сентябрь 2010 г.

| № | Наименование, характеристики | Артикул | Цена в руб. | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фены Fumagalli Корпус – металл; производит-ть – 260 м3/ч; габариты (Ш х В х Г) - 292 х 270 х 235 мм; включение кнопкой;таймер – 90 сек. исполнение: b-белый, a-антрацит Мощность – 2250 Вт без шланга Мощность – 1000 Вт со шлангом | MG88H (b,a) MG88HT(b,a) | 20215 24466 |  |
|  | Рукосушители Fumagalli Корпус – металл; мощность – 2250 Вт; производительность. – 260 м3/ч; габариты (Ш х В х Г) - 292 х 270 х 210 мм; вес - 8кг; таймер на 36 сек (при вкл. кнопкой); исполнение: b-белый, a-антрацит, g-желтый, L-нерж. полир., o-нерж. матовая включение кнопкой включение автоматическое | MG88P(b,a,g) MG88P(L,o) MG88A(b,a,g) MG88A(L,o) | 16848 21840 17472 22347 |  |
|  | Рукосушители Fumagalli с ультрафиолетовой лампой обеспечивает максимальную гигиеничность. Особенно подходит для использования в медицинских учреждениях и пищеблоках. Корпус – нерж. полир. сталь, мощность – 2250 Вт; производительность. – 260 м3/ч; габариты (Ш х В х Г) - 292 х 270 х 210 мм; вес - 8кг; включение – автоматическое, мощность ультрафиолетовой лампы – 4 Вт | MG88A(L) UVC | 26481 |  |