# Прайс-лист

Кабельный электрообогрев

RMS Heating-System

### ARNOLD RAK

(Германия)

МАТЫ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СТЯЖКИ с двусторонним подключением 160 (Ватт/м2)

| Тонкий 2,7 мм одножильный экранированный кабель на стекловолоконной сетке (мате). Изоляция – тефлон; полногранный экран из луженой меди; рабочее напряжение 220-230 V; холодные провода подключения от 2 до 3 м. Ширина мата 50 см, длина от 1,5 до 26 м; мощность 160 Вт х 1м2. Предназначен для укладки в пол без формирования бетонной стяжки. |  | Тип | Размер, см | Площадь, м2 | Мощность Вт | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FH-2107 | 50x150 | 0,75 | 120 | 2479 |
|  |  | FH-2110 | 50х200 | 1,00 | 160 | 3325 |
|  |  | FH-2115 | 50х300 | 1,50 | 240 | 3936 |
|  |  | FH-2120 | 50х400 | 2,00 | 320 | 4953 |
|  |  | FH-2130 | 50х600 | 3,00 | 480 | 5785 |
|  |  | FH-2140 | 50х800 | 4,00 | 640 | 7224 |
|  |  | FH-2150 | 50х1000 | 5,00 | 800 | 8479 |
|  |  | FH-2160 | 50х1200 | 6,00 | 960 | 8864 |
|  |  | FH-2170 | 50х1400 | 7,00 | 1120 | 9750 |
|  |  | FH-2180 | 50х1600 | 8,00 | 1440 | 11025 |
|  |  | FH-2190 | 50х1800 | 9,00 | 1620 | 12189 |
|  |  | FH-21100 | 50х2000 | 10,00 | 1600 | 13186 |
|  |  | FH-21120 | 50х2400 | 12,00 | 1920 | 15379 |
|  |  | FH-21130 | 50х2600 | 13,00 | 2080 | 15756 |

МАТЫ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СТЯЖКИ с односторонним подключением 160 (Ватт/м2)

| Тонкий 2,9 мм двужильный экранированный кабель на стекловолоконной сетке (мате). Изоляция – тефлон; полногранный экран из луженой меди; рабочее напряжение 220-230 V; холодные провода подключения от 2 до 3 м. Ширина мата 50 см, длина от 1,5 до 20 м; мощность 160 Вт х 1м2. Предназначен для укладки в пол без формирования бетонной стяжки. | Тип Размер, см Площадь, м2 Мощность Вт Цена руб. FH-2107P 50х150 0,75 120 2975 FH-2110Р 50х200 1,00 160 3989 FH-2115Р 50х300 1,50 240 4719 FH-2120Р 50х400 2,00 320 5941 FH-2130Р 50х600 3,00 480 6937 FH-2140Р 50х800 4,00 640 8667 FH-2150Р 50х1000 5,00 800 10172 FH-2160Р 50х1200 6,00 960 10640 FH-2170Р 50х1400 7,00 1120 11701 FH-2180Р 50х1600 8,00 1280 13231 FH-2190Р 50х1800 9,00 1440 14629 FH-21100Р 50х2000 10,00 1600 15826 |
| --- | --- |

# Прайс-лист

Кабельный электрообогрев

RMS Heating-System

### ARNOLD RAK

(Германия)

ДВУЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В СТЯЖКУ мощность 20 Вт /п.м

| Двужильный экранированный кабель, толщиной 6,9мм. Двойная изоляция–силикон, ПВХ. Экран кабеля– полиэфирно–алюминиевая фольга, луженая медь. Холодные провода подключения 3 м.. Рабочее напряжение 220–230V. Мощность 20 Вт /п.м. Предназначен для укладки в пол с формированием бетонной стяжки, а также открытых площадей, пандусов, ступеней, грунта. Имеет все сертификаты: IEC 800. | Тип Длина кабеля, м Мощность кабеля, Вт Сопротивление кабеля Площадь, кв.м Цена руб. PHS-CT-01 18,0 364 145,9 1,7–2,6 3116 PHS-CT-02 25,6 513 103,2 2,3–3,7 4059 PHS-CT-03 30,0 600 87,6 2,7–4,3 4469 PHS-CT-04 40,6 813 65,1 3,7–5,8 5699 PHS-CT-05 51,4 1028 51,5 4,7–7,3 6355 PHS-CT-06 63,0 1260 41,9 5,8–9,0 7749 PHS-CT-07 76,0 1520 34,7 6,9–10,9 8979 PHS-CT-08 89,0 1780 29,8 8,0–12,7 10322 PHS-CT-09 106,0 2121 24,9 9,6–15,2 11685 PHS-CT-10 123,0 2461 21,5 11,2–17,6 13530 PHS-CT-11 152,0 3040 17,4 13,8–21,7 17015 PHS-CT-100 9,0 180 281,0 0,8-1,3 2214 |
| --- | --- |

ДВУЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ СТЯЖКИ мощность 18 Вт /п.м

| Двужильный экранированный кабель, две греющие жилы, каждая в тефлоновой изоляции, наружный диаметр 3,1 мм. Экран кабеля – алюминиевая фольга, луженая медь. Рабочее напряжение 220-230 V. Мощность 18 Вт/п.м. Холодные провода подключения 3 м. Длина кабеля от 10,5 до 109, 0 п.м. Предназначен для укладки в пол без формирования бетонной стяжки для подогрева пола и отопления внутри и снаружи помещения, с изменением шага укладки по вашему усмотрению. | Тип Длина кабеля, м Мощность кабеля, Вт Сопротивление кабеля Площадь кв.м Цена руб. PHS -CT-01-t 10,5 189 280,0 1,0-1,3 2337 PHS -CT-02-t 16,0 288 184,0 1,5-1,9 2993 PHS -CT-03-t 21,0 378 140,0 1,9-2,5 3588 PHS -CT-04-t 32,0 575 92,0 2,9-3,8 5166 PHS -CT-05-t 42,0 756 70,0 3,8-5,1 6396 PHS -CT-06-t 55,0 990 53,5 5,0-6,6 7380 PHS-CT-07-t 71,0 1278 41,5 6,4-8,6 9225 PHS-CT-08-t 92,0 1656 32,0 8,3-11,1 11562 PHS-CT-09-t 109,0 1963 27,0 9,9-13,1 12546 |
| --- | --- |

ЦЕНЫ НА КАБЕЛЬ УКАЗАНЫ ЗА КОМПЛЕКТ: нагревательный элемент, МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА, гофрированная трубка для датчика температуры пола.

# Прайс-лист

Кабельный электрообогрев

RMS Heating-System

### ARNOLD RAK

(Германия)

СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ мощность 16 Вт /п.м

| Структура системы состоит из греющего резистивного кабеля в тефлоновой (PTFE) изоляции, которая относится к негорящим материалам и устойчива к UV лучам, встроенного датчика температуры, холодного конца 1,5м. в ПВХ изоляции с европейской вилкой имеющей заземление | Тип Длина , м Мощность, Вт Цена руб. PH-03 3,0 48 2120,0 PH-05 5,0 80 2800,0 PH-07 7,0 112 3400,0 PH-10 10,0 160 3800,0 PH-14 14,0 224 4320,0 |
| --- | --- |

ОБОГРЕВ КРЫШ И ВОДОСТОКОВ (Универсальный двужильный кабель мощность 25 Вт /п.м)

| Двужильный нагревательный кабель изготовлен с применением высококачественной тефлоновой изоляции и предназначен для обогрева крыш и водостоков и для укладки под кафель и под другие типы пола. Имеет две греющие жилы, что позволяет кабелю быстрее нагреваться и снижает износ до минимума. Внешние размеры 2,7х4,5 мм. | Тип Длина , м Мощность, Вт Цена руб. RAG-08 8 200 2209 RAG-16 16 400 3413 RAG-27 27 675 4996 RAG-36 36 900 5653 RAG-56 56 1400 8533 RAG-80 80 2000 11544 |
| --- | --- |

Коврик для сушки обуви 1240,0 руб.